## RESUMO
| ENDEREÇO: |  |  | DATA:
| MUNICÍPIO: |  |  | TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
| OBRA: |  |  | RESP. TÉCNICO:
| ÓRGÃO PROP.: |  |  | BDI:
BDI DIFERENCIADO:
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SEM BDI |  | SEM BDI | TOTAL COM BDI | %
|  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | SISTEMA HIDROSSANITÁRIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | FORROS E REVESTIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | MOBILIÁRIOS, LOUÇAS E EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | GASES MEDICINAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PERCENTAGEM (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | - | -
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): |  | #REF!
#REF!
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

## PLANILHA_SINTÉTICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.1 | COMP 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL | semana | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
2.1 | COMP 002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - TIJOLO COMUM, PAREDES NÃO ESTRUTURAIS. | M³ | 107.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 97638 | DEMOLIÇÃO DE DRYWALL - GESSO ACARTONADO E LIGHT STELL FRAME | M³ | 21.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNIDADE | 262 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 776.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (INCLUSO TUBULAÇÃO DE GASES) | M | 647.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | COMP 003 |  |  | 284.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNIDADE | 148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNIDADE | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1167.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 275.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 158.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 39364 | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1 |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 08 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1.1 |  | QGBT 01 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1.1.1 | COT 014 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para no minimo 80 disjuntores DIN, 600A - fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UNIDADE | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UNIDADE | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.4 | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UNIDADE | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.5 | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UNIDADE | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.6 | 93672 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.7 | 101899 | Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 600A | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.8 | COMP 004 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *30* KA (tipo AC) - fornecimento e instalação (34616 + 39470 - SINAPI/PR 08/2023) | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.9 | COMP 036 | Interruptor diferencial residual bipolar 25A/ 30mA - Tipo A - fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.10 | COMP 037 | Interruptor diferencial residual tetrapolar 25A/ 30mA - Tipo A fornecimento e instalação | UNIDADE | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.11 | COMP 038 | Interruptor diferencial residual tetrapolar 40A/ 30mA - Tipo A fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 |  | QGBT 02 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1.2.1 | COT 015 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para no minimo 60 disjuntores DIN, 200A - fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | UNIDADE | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.3 | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | UNIDADE | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.4 | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. | UNIDADE | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.5 | 93673 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. | UNIDADE | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.6 | 101896 | Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 200A | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.7 | COMP 004 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *30* KA (tipo AC) - fornecimento e instalação (34616 + 39470 - SINAPI/PR 08/2023) | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.8 | COMP 037 | Interruptor diferencial residual tetrapolar 25A/ 30mA - Tipo A fornecimento e instalação | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 |  | QD-ARC 01 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1.3.1 | 101882 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para no minimo 15 disjuntores DIN, 200A - fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | COMP 038 | Interruptor diferencial residual tetrapolar 40A/ 30mA - Tipo A fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | 93668 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | COMP 004 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *30* KA (tipo AC) - fornecimento e instalação (34616 + 39470 - SINAPI/PR 08/2023) | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 |  | QD-ARC 02 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1.4.1 | 101882 | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para no minimo 15 disjuntores DIN, 200A - fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | COMP 039 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 200A - fornecimento e instalação. | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3 | 93668 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.4 | COMP 004 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *30* KA (tipo AC) - fornecimento e instalação (34616 + 39470 - SINAPI/PR 08/2023) | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 |  | QDC-XX | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1.5.1 | 101875 | Quadro de distribuição com barramento monofásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para no minimo 10 disjuntores DIN, 50A - fornecimento e instalação | UNIDADE | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5.2 | 93666 | Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. | UNIDADE | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5.3 | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | UNIDADE | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5.4 | COT 016 | DSI – Dispositivo Supervisor de Isolamento (Ref. Bender e CSE) | UNIDADE | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 |  | QD-UTI | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1.6.1 | 101875 | Quadro de distribuição com barramento monofásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para no minimo 10 disjuntores DIN, 100A - fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6.2 | COMP 040 | Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6.3 | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | UNIDADE | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6.4 | COT 016 | DSI – Dispositivo Supervisor de Isolamento (Ref. Bender e CSE) | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | TRANFORMADOR | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.2.1 | COT 017 | Tranformador de Separação monofásico - 5kVA - Tensão primária 220V - Tensão secundária 127 V | UNIDADE | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | COT 018 | Tranformador de Separação monofásico - 10kVA - Tensão primária 220V - Tensão secundária 127 V | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.3.1 | 91835 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4") | M | 918 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | 93010 | Eletroduto rígido roscável, PVC, (2 1/2") | M | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | 92868 | Caixa de luz 4x2" | UNIDADE | 423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | 92871 | Caixa de luz 4x4" | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | 95778 | Condulete de PVC Tipo ''C'', com tampa cega para eletroduto rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598 | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | 95779 | Condulete de PVC Tipo ''E'', com tampa cega para eletroduto rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598 | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | 95787 | Condulete de PVC Tipo ''L'', com tampa cega para eletroduto rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 5598 | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.8 | 95787 | Condulete de PVC Tipo ''L'', com tampa cega para eletroduto rosca Ø2 1.2'' BSP conforme ABNT NBR 5598 | UNIDADE | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.9 | 91927 | Condutor de cobre unipolar, de #2,5mm, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. | M | 4355.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.10 | 91929 | Condutor de cobre unipolar, de #4,0mm, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. | M | 5890.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.11 | 91931 | Condutor de cobre unipolar, de #6,0mm, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. | M | 762.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.12 | 92979 | Condutor de cobre unipolar, de #10,0 mm isolação em EPR/90ºC, camada de proteção em EPR, não propagador de chamas, classe de tensão 0,6/1kV, encordoamento classe 5, flexível. | M | 689.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.13 | 92981 | Condutor de cobre unipolar, de #16,0 mm isolação em EPR/90ºC, camada de proteção em EPR, não propagador de chamas, classe de tensão 0,6/1kV, encordoamento classe 5, flexível. | M | 162.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.14 | 92988 | Condutor de cobre unipolar, de #50,0 mm isolação em EPR/90ºC, camada de proteção em EPR, não propagador de chamas, classe de tensão 0,6/1kV, encordoamento classe 5, flexível. | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.15 | 92992 | Condutor de cobre unipolar, de #95,0 mm isolação em EPR/90ºC, camada de proteção em EPR, não propagador de chamas, classe de tensão 0,6/1kV, encordoamento classe 5, flexível. | M | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.16 | 92996 | Condutor de cobre unipolar, de #150,0 mm isolação em EPR/90ºC, camada de proteção em EPR, não propagador de chamas, classe de tensão 0,6/1kV, encordoamento classe 5, flexível. | M | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | ELETROCALHAS E PERFILADOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.4.1 | 90463 | Perfilado perfurado reforçado 38x38mm-fornecimento e instalação | M | 723.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | COMP 042 | Eletrocalha perfurada tipo U 50x50mm-fornecimento e instalação | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | COMP 043 | Eletrocalha perfurada tipo U 200x50mm-fornecimento e instalação | M | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | COT 019 | Curva Horizontal Interna 60°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 200 mm e altura da aba 50 mm | UNIDADE | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | COT 020 | Curva Vertical Interna 90°, para perfilado, chapa de aço carbono galvanizado, largura 200 mm e altura da aba 50 mm | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.6 | COT 021 | Junção Rápida Interna "L" para perfilado 38x38mm, de chapa de aço carbono galvanizado | UNIDADE | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.7 | COT 022 | Junção Rápida Interna "T" para perfilado 38x38mm, de chapa de aço carbono galvanizado | UNIDADE | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.8 | COT 023 | Junção Rápida Interna "X" para perfilado 38x38mm, de chapa de aço carbono galvanizado | UNIDADE | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.9 | COT 024 | Saída lateral para perfilado em eletrocalha | UNIDADE | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.5.1 | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UNIDADE | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | 92006 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UNIDADE | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | COT 030 | Tomada industrial 2P+T 32A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UNIDADE | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | 91998 | Tomada para piso (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UNIDADE | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | 91992 | Tomada para teto (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UNIDADE | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | 91998 | Tomada embutir na regua (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UNIDADE | 520 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.7 | 91955 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UNIDADE | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.8 | 91957 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UNIDADE | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.9 | 91958 | Interruptor 2 teclas, 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UNIDADE | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.10 | 91974 | Interruptor 4 teclas, 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.11 | 91976 | Interruptor 6 teclas, 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | ILUMINAÇÃO PREDIAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.6.1 | COMP 005 | PLACA LED DE EMBUTIR - ACABAMENTO BRANCO - 40W - 4000K | UNIDADE | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | COMP 006 | PLACA LED DE EMBUTIR - ACABAMENTO BRANCO - 40W - 6000K | UNIDADE | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | COMP 007 | PLACA LED DE EMBUTIR - ACABAMENTO BRANCO - 36W - 6000K | UNIDADE | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | COMP 008 | PLACA LED DE EMBUTIR - ACABAMENTO BRANCO - 36W - 4000K | UNIDADE | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COMP 009 | PLACA LED DE EMBUTIR - ACABAMENTO BRANCO - 25W- 6000K | UNIDADE | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.6 | COMP 010 | PLACA LED DE EMBUTIR - ACABAMENTO BRANCO - 22W- 6000K | UNIDADE | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.7 | COMP 011 | PLAFON LED DE EMBUTIR - ACABAMENTO BRANCO - 40W - 4000K | UNIDADE | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | SISTEMA HIDROSSANITÁRIO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
4.1 |  | ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
4.1.1 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
4.1.1.1 | 90373 | Joelho c/ bucha de latão PVC Ø50mm | UNIDADE | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | 89501 | Joelho 90º PVC Ø50mm | UNIDADE | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | 89481 | Joelho 90º PVC Ø25mm | UNIDADE | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.4 | 89395 | Tê PVC 25mm | UNIDADE | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.5 | 89627 | Tê de redução PVC 50x25mm | UNIDADE | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.6 | 89579 | Redução PVC 50x25mm | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.7 | 89353 | Registro gaveta Ø25mm | UNIDADE | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.8 | 94724 | Joelho c/ bucha de latão CPVC Ø50mm | UNIDADE | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.9 | 94746 | Joelho 90º CPVC Ø42mm | UNIDADE | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.10 | 94742 | Joelho 90º CPVC Ø28mm | UNIDADE | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.11 | 94759 | Tê CPVC Ø42mm | UNIDADE | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.12 | 94757 | Tê CPVC Ø28mm | UNIDADE | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.13 | COT 031 | Tê de redução CPVC Ø42x28mm | UNIDADE | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.14 | 89832 | Redução CPVC Ø42x28mm | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.15 | 94495 | Registro gaveta Ø28mm | UNIDADE | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 |  | TUBULAÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
4.1.2.1 | 89356 | Tubulação PVC Ø25mm | M | 208.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | 89449 | Tubulação PVC Ø50mm | M | 103.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.3 | 89635 | Tubulação CPVC Ø28mm | M | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4 | 89771 | Tubulação CPVC Ø42mm | M | 85.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | ESGOTO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
4.2.1 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
4.2.1.1 | 89516 | Joelho 45º PVC série "R" Ø40mm | UNIDADE | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | 89520 | Joelho 45º PVC série "R" Ø50mm | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.3 | 89524 | Joelho 45º PVC série "R" Ø75mm | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.4 | 89531 | Joelho 45º PVC série "R" Ø100mm | UNIDADE | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.5 | 89514 | Joelho 90º PVC série "R" Ø40mm | UNIDADE | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.6 | 89518 | Joelho 90º PVC série "R" Ø50mm | UNIDADE | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.7 | 89529 | Joelho 90º PVC série "R" Ø100mm | UNIDADE | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.8 | 89561 | Junção PVC série "R" Ø40mm | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.9 | 89563 | Junção PVC série "R" Ø50mm | UNIDADE | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.10 | 89567 | Junção PVC série "R" Ø100mm | UNIDADE | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.11 | 89549 | Junção PVC série "R" Ø75x50mm | UNIDADE | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.12 | 89569 | Junção PVC série "R" Ø100x75mm | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.13 | COT 032 | Junção PVC série "R" Ø100x50mm | UNIDADE | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.14 | 89784 | Tê PVC série "R" Ø50mm | UNIDADE | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.15 | 89545 | Luva PVC série "R" Ø50mm | UNIDADE | 192 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.16 | 89548 | Luva PVC série "R" Ø75mm | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.17 | 89556 | Luva PVC série "R" Ø100mm | UNIDADE | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.18 | 89546 | Luva de redução PVC série "R" Ø50x40mm | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.19 | 89569 | Luva de redução PVC série "R" Ø75x50mm | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.20 | 89673 | Luva de redução PVC série "R" Ø100x75mm | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.21 | 89557 | Luva de redução PVC série "R" Ø100x50mm | UNIDADE | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.22 | 104328 | Caixa sifonada Ø150x150x50mm | UNIDADE | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 |  | TUBULAÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
4.2.2.1 | 89508 | Tubulação PVC série "R" Ø40mm | M | 106.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | 89509 | Tubulação PVC série "R" Ø50mm | M | 299.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.3 | 89511 | Tubulação PVC série "R" Ø75mm | M | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.4 | 89512 | Tubulação PVC série "R" Ø100mm | M | 52.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5.1 | COMP 012 | CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA | M² | 114.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | COMP 046 | CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA EXTERNA - ESPESSURA = 25 CM | M² | 101.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | COMP 045 | CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA BARITADA | M² | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 96359 | CONSTRUÇÃO DE DRYWALL - CHAPA ST - STANDART - 10CM | M² | 216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 96359 | CONSTRUÇÃO DE DRYWALL - CHAPA RU - RESISTENTE À UMIDADE - 10CM | M² | 616.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | COT 001 | DIVISÓRIAS DE TETO PVC DP175 175x230 - PVC BRANCO RETRÁTIL TETO BLACKOUT | UNIDADE | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | COT 002 | DIVISÓRIAS DE TETO PVC DP130 130x230 - PVC BRANCO RETRÁTIL TETO BLACKOUT | UNIDADE | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 102235 | DIVISÓRIA DE ALUMINIO COM VIDRO 4MM TEMPERADO - PELÍCULA ADESIVA JATEADA TRANSLÚCIDA - 100X250CM | M² | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 102235 | DIVISÓRIA DE ALUMINIO COM VIDRO 4MM TEMPERADO - PELÍCULA ADESIVA JATEADA TRANSLÚCIDA - 120X250CM | M² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 102235 | DIVISÓRIA DE ALUMINIO COM VIDRO 4MM TEMPERADO - PELÍCULA ADESIVA JATEADA TRANSLÚCIDA - 200X250CM | M² | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | FORROS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
6.1 | COT 012 | RODATETO EM POLIESTIRENO RECICLADO, ALTURA 61mm, ESPESSURA: 35mm. - COR BRANCO - LINHA CLÁSSICA | M | 280.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 96114 | FORRO 60X60cm EM PLACA DE GESSO MODULAR REMOVÍVEL, APOIADO EM CANTONEIRA METÁLICA | M² | 830.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 96113 | FORRO MONOLÍTICO EM GESSO ACARTONADO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO SUVINIL EPÓXI MULTISUPERFICIES BRANCO 3,6L (ESM EPOXI), FIXO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSO POR PRESILHA REGULÁVEL (SEM NEGATIVO) | M² | 459.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 96114 | FORRO REMOVÍVEL EM GESSO ACARTONADO, REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC, ACABAMENTO LISO, PERFÍS "T" EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 625x1250mm | M² | 104.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 88489 | PINTURA TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO NEVE - (SEM NEGATIVO) | M² | 1430.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 102494 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EPÓXI MULTISUPERFICIES BRANCO 3,6L (ESM EPOXI) | M² | 2017.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | COT 045 | RODAPÉ POLIESTIRENO COM FRISO - COR: BRANCO - ALTURA: 150mm | M | 709.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | COT 038 | MANTA VINILICA CONDUTIVA HOMOGÉNEO - ESPESSURA: 2mm - COMPRIMENTO x LARGURA: 26m x 200cm - REF. EC 450003 - COR: LIGHT NEUTRAL GREY | M² | 68.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | COT 039 | MANTA VINILICA CONDUTIVA HOMOGÉNEO - ESPESSURA: 2mm - COMPRIMENTO x LARGURA: 26m x 200cm - REF. EC 450050 - COR: OLIVE | M² | 122.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | 87262 | PORCELANATO ESMALTADO INTERNO BORDA RETA 03 59X59cm - UTILIZAR REJUNTE ACRÍLICO BRANCO | M² | 68.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.10.1 | 87262 | PORCELANATO ESMALTADO INTERNO BORDA RETA 03 59X59cm - UTILIZAR REJUNTE ACRÍLICO BRANCO | M² | 675.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | COT 040 | MANTA VINILICA HOMOGÉNEO - ESPESSURA: 2mm - COMPRIMENTO x LARGURA: 26m x 200cm - REF. EC 50003 - COR: LIGHT NEUTRAL GREY | M² | 122.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.11.1 | COT 040 | MANTA VINILICA HOMOGÉNEO - ESPESSURA: 2mm - COMPRIMENTO x LARGURA: 26m x 200cm - REF. EC 50003 - COR: LIGHT NEUTRAL GREY | M² | 1006.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | COT 041 | MANTA VINILICA HOMOGÉNEO - ESPESSURA: 2mm - COMPRIMENTO x LARGURA: 26m x 200cm - REF. EC 50075 - COR: HIBISCUS | M² | 20.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | COT 010 | PERFIL METÁLICO DE TRANSIÇÃO ENTRE PISO REVESTIMENTO CERÂMICO E MANTA VINILICA - MODELO FIRENZE MATTER - MARCA: VISCARDI - MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO - ACABAMENTO: NATURAL FOSCO - MEDIDA: 10x12x3000mm - REF. 110 | m/L | 47.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.1 | COMP 013 | PORTA MADEIRA - ABERTURA DE GIRO COM PINTURA UV BRANCA (1 FOLHA) - 70X210CM | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | COMP 014 | PORTA MADEIRA - ABERTURA DE GIRO COM PINTURA UV BRANCA (1 FOLHA) - 80X210CM | UNIDADE | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | COMP 015 | PORTA MADEIRA - ABERTURA DE GIRO COM PINTURA UV BRANCA (1 FOLHA) - 90X210CM | UNIDADE | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | COMP 016 | PORTA MADEIRA - ABERTURA DE GIRO COM PINTURA UV BRANCA (1 FOLHA) - 110X210CM | UNIDADE | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | COMP 014 | PORTA MADEIRA - ABERTURA DE GIRO COM PINTURA UV BRANCA (1 FOLHA) - 80X210CM | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | COMP 015 | PORTA MADEIRA - ABERTURA DE GIRO COM PINTURA UV BRANCA (1 FOLHA) - 90X210CM | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | COMP 017 | PORTA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO COM PELÍCULA JATEADA TRANSLÚCIDA - ABERTURA DE GIRO (1 FOLHA) - 70X210CM | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | COMP 018 | PORTA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO COM PELÍCULA JATEADA TRANSLÚCIDA - ABERTURA DE GIRO (1 FOLHA) - 80X210CM | UNIDADE | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | COMP 019 | PORTA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO COM PELÍCULA ADESIVA OPACA BRANCA - ABERTURA DE GIRO (1 FOLHA) - 80X210CM | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | COMP 020 | PORTA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO COM PELÍCULA JATEADA TRANSLÚCIDA - ABERTURA DE GIRO (1 FOLHA) - 100X210CM | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | COMP 021 | PORTA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO COM PELÍCULA JATEADA TRANSLÚCIDA - ABERTURA DE GIRO (2 FOLHAS) - 120X210CM | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | COMP 022 | PORTA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO COM PELÍCULA JATEADA TRANSLÚCIDA - ABERTURA DE GIRO (2 FOLHAS) - 180X210CM | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | COMP 023 | PORTA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO COM PELÍCULA JATEADA TRANSLÚCIDA - ABERTURA DE GIRO (2 FOLHAS) - 200X210CM | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | 100702 | PORTA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO COM PELÍCULA JATEADA TRANSLÚCIDA - DE CORRER (1 FOLHA) - 100X210CM | M² | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | 100702 | PORTA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO COM PELÍCULA JATEADA TRANSLÚCIDA - DE CORRER (1 FOLHA) - 120X210CM | M² | 7.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | 100702 | PORTA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO COM PELÍCULA JATEADA TRANSLÚCIDA - DE CORRER (1 FOLHA) - 200X210CM | M² | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | 100702 | PORTA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO COM PELÍCULA JATEADA TRANSLÚCIDA - DE CORRER (2 FOLHAS) - 200X210CM | M² | 8.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | COMP 035 |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | COT 049 | VIDRO FIXO PLUMBÍFERO ALINHADO C/ FACE INTERNA 200 X 110 / 100 CM | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | 90838 | PORTA CORTA FOGO - ABERTURA DE GIRO COM PINTURA UV BRANCA (1 FOLHA) - 90X210CM | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.21 | COT 046 | PORTA CORTA FOGO - ABERTURA DE GIRO COM PINTURA UV BRANCA (2 FOLHAS) - 180X210CM | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.22 | COT 047 | PORTA CORTA FOGO - ABERTURA DE GIRO COM PINTURA UV BRANCA (2 FOLHAS) - 220X210CM | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.23 | COMP 025 | JANELA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO - MAXI-AR COM LIMITADOR DE ABERTURA - 60X100CM | UNIDADE | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.24 | COMP 026 | JANELA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO - ABRIR, COM TELA EMBUTIDA (2 FOLHAS) - 100X140CM | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.25 | COMP 027 | JANELA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO - ABRIR (4 FOLHAS) - 120X120CM | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.26 | COMP 028 | JANELA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO - ABRIR, COM TELA EMBUTIDA (2 FOLHAS) - 140X140CM | UNIDADE | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.27 | COMP 029 | JANELA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO - MAXI-AR + VIDRO FIXO - COM LIMITADOR DE ABERTURA - 145X200CM | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.28 | COMP 031 | JANELA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO FIXO - 60X100CM | UNIDADE | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.29 | COMP 032 | JANELA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO FIXO (2 FOLHAS) - 140X140CM | UNIDADE | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.30 | COMP 033 | JANELA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO FIXO - 145X200CM | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.31 | COMP 032 | JANELA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO FIXO (2 FOLHAS) - 140X140CM | UNIDADE | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.32 | 102159 | VIDRO FIXO EM MADEIRA PINTADA BRANCA V60 60 X 100 /80 CM | M² | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.33 | COT 050 | VIDRO FIXO PLUMBÍFERO EM MADEIRA PINTADA BRANCA V60 60 X 100 /80 CM | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.34 | 102168 | VIDRO FIXO ALINHADO C/ FACE INTERNA 120 X 110 / 100 CM | UNIDADE | 3.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.35 | 102168 | VIDRO FIXO ALINHADO C/ FACE INTERNA 200 X 110 / 100 CM | UNIDADE | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.36 | COT 049 | VIDRO FIXO PLUMBÍFERO ALINHADO C/ FACE INTERNA 200 X 110 / 100 CM | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
8.1 | COT 033 | Detector de Fumaça Endereçável MundialFire (WiFi) - Mundial fire | UNIDADE | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 97599 | Luminária Emergência, 300 lumens. | UNIDADE | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 101908 | Extintor com carga de pó ABC 4kg, com suporte de parede | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 101908 | Extintor com carga de pó BC 4kg, com suporte de parede | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | COT 034 | Placa Sinalização Saída Emergência Led Face Única Vermelha | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 37556 | Placa Sinalização Fotoluminescente E5 Extintor de Incêndio | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 37556 | Placa Sinalização Fotoluminescente E9 - Abrigo da mangueira | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | 37558 | Placa Sinalização Fotoluminescente S1 Saída de Emergência - Seta Direita | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | 37558 | Placa Sinalização Fotoluminescente S2 Saída de Emergência - Seta Esquerda | UNIDADE | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | MOBILIÁRIOS, LOUÇAS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
9.1 | 86888 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA - 380X375X645mm - ASSENTO PLÁSTICO - KIT DE INSTALAÇÃO PARA BACIA CONVENCIONAL COM FIXAÇÃO SAÍDA VERTICAL - BRANCO | UNIDADE | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 86902 | LAVATÓRIO COM COLUNA DE CHÃO - 455X360mm - CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARQA LAVATÓRIO E COLUNA - VÁLVULA DE ESCOAMENTO - SIFÃO FLEXÍVEL - BRANCO | UNIDADE | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 86902 | LAVATÓRIO COM COLUNA DE CHÃO - 435X370mm - CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARQA LAVATÓRIO E COLUNA - VÁLVULA DE ESCOAMENTO - SIFÃO FLEXÍVEL - BRANCO - MODELO LIRIO | UNIDADE | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM CERÂMICA 485X375mm - BRANCO | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 100852 | LAVATÓRIO AÇO INOX POLIDO PARA ESCOVAÇÃO - 3100X500X900mm (ÁREA DE ESCOVAÇÃO) | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 100852 | LAVATÓRIO AÇO INOX POLIDO PARA ESCOVAÇÃO - 7940X500X900mm (ÁREA DE ESCOVAÇÃO) | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR EM AÇO INOX POLIDO 470X35mm - VÁLVULA DE ESCOAMENTO - SIFÃO FLEXÍVEL - MODELO | UNIDADE | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 100853 | TORNEIRA DE BANCADA COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATÓRIO - LIGAÇÃO FLEXÍVEL - CROMADO - | UNIDADE | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | 100853 | TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATÓRIO - LIGAÇÃO FLEXÍVEL - CROMADO | UNIDADE | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | 36793 | MISTURADOR MONOCOMANDO CLÍNICO PAREDE PARA ESCOVAÇÃO C/ ALAVANCA - CROMADO | UNIDADE | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | 86906 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE - BICA MÓVEL - CROMADO | UNIDADE | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | 100853 | TORNEIRA PARA TANQUE - COM BICO - CROMADO | UNIDADE | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | 1370 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - CROMADO | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 | 38190 | CHUVEIRO DE PAREDE, COM DESVIADOR E DUCHA HIGIÊNICA MANUAL - BASE E ACABAMENTO MONOCOMANDO ALTA E BAIXA PRESSÃO | UNIDADE | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | 100875 | BANCO ARTICULADO PNE PARA BANHO EM INOX 45X70cm | UNIDADE | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | 11186 | ESPELHO CRISTAL 4mm - ACABAMENTO BISOTÊ COM PROTETOR DE BORDA - SOB MEDIDA | M² | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.17 | 37400 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO - BRANCO - MODELO BELL PLUS ABS | UNIDADE | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.18 | 11758 | DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - BRANCO - MODELO CLEAN VELOX | UNIDADE | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.19 | 11758 | DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL - BRANCO - MODELO CLEAN VELOX | UNIDADE | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.20 | 37401 | DISPENSER PARA BOBINA DE PAPEL TOALHA AUTO CORTE - COMPACTO TRANSPARENTE - BRANCO | UNIDADE | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.21 | 11692 | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA - MEDIDA: 175x60cm | M² | 1.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.22 | 11692 | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA - MEDIDA: 158x60cm | M² | 0.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.23 | 11692 | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA - MEDIDA: 161x50cm | M² | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.24 | 11692 | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA - MEDIDA: 118x50cm | M² | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.25 | 11692 | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA - MEDIDA: 155x60cm | M² | 0.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.26 | 11692 | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA - MEDIDA: 210x60cm | M² | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.27 | 11692 | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA - MEDIDA: 156x60cm | M² | 0.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.28 | 102253 | DIVISÓRIA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA | M² | 32.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.29 | 100863 | BARRA DE APOIO EM ''L'' 70X70cm (CHUVEIRO) | UNIDADE | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.30 | 100874 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA 30cm (PORTA) | UNIDADE | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.31 | COT 043 | CANTONEIRA 90º EM PVC ALTO IMPACTO, PARA PROTEÇÃO DE CANTOS - COR: BRANCO 103 DIMENSÃO: 50X50X3mm | M | 177 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.32 | COT 044 | PROTETOR DE PAREDES BATE MACA, ALTURA 90cm EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO - COR: BRANCA 103 - MARCA: TECNOPERFIL - REF. TEC200N | M | 625.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.33 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA 40cm (LAVATÓRIO) | UNIDADE | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.34 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA 70cm (BACIA SANITÁRIA / CHUVEIRO) | UNIDADE | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.35 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA 80cm (BACIA SANITÁRIA) | UNIDADE | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.36 | COT 015 | BARRA DE APOIO EM ''C'' 35X19cm (LAVATÓRIO) | UNIDADE | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.37 | COT 036 | EXPURGO INOX POLIDO - ESP. 0,8mm - ∅400x∅250x350mm - CHUVEIRO EM FORMA DE ANEL EMBUTIDO NA PARTE SUPERIOR | UNIDADE | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.38 | COT 037 | TANQUE EM AÇO INOX ACETINADO 500X400mm COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO - SIFÃO FLEXÍVEL - INOX - 34L | UNIDADE | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | GASES MEDICINAIS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
10.1 | COT 151 | Regua de gases medicinais completa (ar comprimido, oxigênio e vácuo) | UNIDADE | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | COT 152 | Regua de gases medicinais completa (ar comprimido, vácuo e oxido nitroso) | UNIDADE | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | COT 153 | Válvula esfera tripartida de Cobre Ø15mm | UNIDADE | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | COT 154 | Caixa de secionamento completa c/ registros e manômetros (p/ as 4 redes de gases) | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | COT 155 | Painel de alarme Ar Comprimido | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | COT 156 | Painel de alarme Oxigênio | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | COT 157 | Painel de alarme Vácuo | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | COT 158 | Painel de alarme Oxido Nitroso | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | COT 159 | Joelho 90° de Cobre Ø15mm | UNIDADE | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | COT 160 | Joelho 90° de Cobre Ø22mm | UNIDADE | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | COT 161 | Joelho 45° de Cobre Ø22mm | UNIDADE | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | COT 162 | Bucha Redução de Cobre Ø22mm X 15mm | UNIDADE | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | COT 163 | Tê de Cobre Ø22mm | UNIDADE | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | COT 164 | Tê de Cobre Ø15mm | UNIDADE | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.15 | COT 165 | Joelho 90° PVC Ø25mm | UNIDADE | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | COT 166 | Joelho 45° PVC Ø25mm | UNIDADE | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.17 | COT 167 | Tê PVC Ø25mm | UNIDADE | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.18 | COT 168 | Joelho 90º de Transição Aquatherm Ø15mm x 1/2" | UNIDADE | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.19 | COT 169 | Bucha de Redução Soldável Curta Ø25mm x Ø20mm | UNIDADE | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.20 | COT 170 | Luva de Transição Aquatherm x Soldável Ø15mm x Ø20mm | UNIDADE | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.21 | COT 171 | Nípel de Cobre Roscável 1/2 sem Acabamento | UNIDADE | 149 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.22 | COT 172 | Flange P/tubo Cobre 1/2 | UNIDADE | 149 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.23 | COT 173 | Tubulação em cobre Ø22mm | M | 355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.24 | COT 174 | Tubulação em cobre Ø15mm | M | 672 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.25 | COT 175 | Tubulação PVC Ø25mm | M | 414.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.26 | COT 176 | Tubulação CPVC Aquatherm Ø15mm | M | 19.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
11.1 | COT 052 | CHILLER COM CAPACIDADE NOMINAL DE 40TR, CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR SCROLL VFD, R134A, 380V/3F, BACNET/MODEBUS. REF.: DAIKIN UAL450E5-F/R | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | COT 053 | CHILLER COM CAPACIDADE NOMINAL DE 20TR, CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR SCROLL VFD, R134A, 380V/3F, BACNET/MODEBUS. REF.: DAIKIN UAL 230E5-F/R | UNIDADE | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | COT 054 | FANCOIL 10 TR, VAZÃO DE 3.000m³/h, FILTROS G4+F8+ISO35H, 100% AR EXTERNO, COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA, PRESSOSTADO DE CONTROLE DE FILTRAGEM, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DE 10kW, SISTEMA DE CONTROLE DE UMIDADE- REF.: AIRSIDE | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | COT 055 | FANCOIL 10 TR, VAZÃO DE 3.000m³/h, FILTROS G4+F8+ISO35H, 100% AR EXTERNO, COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA, PRESSOSTADO DE CONTROLE DE FILTRAGEM, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DE 10kW, SISTEMA DE CONTROLE DE UMIDADE- REF.: AIRSIDE | UNIDADE | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | COT 056 | FANCOIL 10 TR, VAZÃO DE 6.800m³/h, FILTROS G4+F8, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25mmCA, 35% AR EXTERNO, COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA, PRESSOSTADO DE CONTROLE DE FILTRAGEM, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DE 6kW, SISTEMA DE CONTROLE DE UMIDADE- REF.: AIRSIDE | UNIDADE | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | COT 057 | FANCOLETE HOSPITALAR, CAPACIDADE 2,0TR'S, VAZÃO 1360m³/h, MONOFÁSICO 220V, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DE 1,0kW, CONSTROLE DE UMIDADE, 20% AR EXTERNO, FILTROS G4+F8+ISO35H - REF.: DAIKIN - FWDHR020E1C1GH(G4+F9+H14)1010 | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | COT 058 | FANCOLETE HOSPITALAR, CAPACIDADE 2,0TR'S, VAZÃO 1360m³/h, MONOFÁSICO 220V, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DE 1,0kW, CONSTROLE DE UMIDADE, 20% AR EXTERNO, FILTROS G4+F8 - REF.: DAIKIN - FWDHR020E1C1GF(G4+F9)1010 | UNIDADE | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | COT 059 | BOMBA MONOBLOCO, COM ENTRADA AXIAL, MOTOR MGE, EM CONFORMIDADE COM EN733, 10 BAR, VAZÃO DE 30m³/h, IP 55 - REF.: GRUMDFOS NBE 50-125/105 | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | COT 060 | CAIXA DE VENTILAÇÃO, VAZÃO DE 1000m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA DE 20mmCA, TRIFÁSICO, 380V, 4 POLOS, FILTRO G4 - REF.: BERLINER LUFT BBS 180 | UNIDADE | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | COT 061 | EXAUSTOR IN LINHA, VAZÃO DE 100m³?H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 10mmCA, MONOFÁSICO, INTERLIGADO À ILUMINAÇÃO, NÍVEL SONORO MÁXIMO DE 35dbA - REF.: SICFLUX MAXX SUPER SILENCE | UNIDADE | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | COT 062 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 161 mm (6")- Ref.: Multivac Aludec | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | COT 063 | Duto flexível com isolamento térmico - D = 209 mm (8")- Ref.: Multivac Isodec | M | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | COT 064 | Chapa de aço galvanizado #26 para Dutos, espessura 0,55mm. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | KG | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | COT 065 | Chapa de aço galvanizado #24 para Dutos, espessura 0,70mm. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | KG | 1950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | COT 066 | Chapa de aço galvanizado #22 para Dutos, espessura 0,85mm. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | KG | 850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.16 | COT 067 | Chapa de aço galvanizado #20 para Dutos, espessura 1,00mm. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | KG | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.17 | COT 068 | Isolamento térmico para dutos (instalação interna), espuma elastomérica de células fechadas com película de alumínio reforçado, resistente ao fogo, classe I ou IIA, condutividade térmica ≤ 0,035 W/(m.K), fator μ ≥ 7.000, espessura 10mm. | M² | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.18 | COT 069 | Isolamento térmico de duto em manta aluminizada de lã de vidro com espessura de 38mm e resistência térmica de 1,0m².ºC/W, incluindo cinta de arquear, selo plástico e fita adesiva aluminizada para acabamento. Ref.: Isoflex RT 1.0 da Isover ou equivalente técnico | M² | 1650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.19 | COT 070 | Caixa de controle variável de vazão (VAV), estanque, com sensor de pressão diferencial, com revestimento acústico, dimensões de 200x200mm - Ref.: TROX TVT-Easy 200 x200 | UNIDADE | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.20 | COT 071 | Caixa de controle variável de vazão (VAV), estanque, com sensor de pressão diferencial, com revestimento acústico, dimensões de 200x200mm - Ref.: TROX TVT-Easy 300 x200 | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.21 | COT 072 | Difusor hospitalar, com difusores unidirecionais de 600x600mm, difusores cortina de ar com comprimento de 3030 e largura de 1860 - Ref.: TROX ICLF-2 - 3030 x 1860 - 600 x 600 - 02. | UNIDADE | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.22 | COT 073 | Difusor de quatro direções em alumínio anodizado, sem caixa pleno e com registro borboleta, tamanho 4, incluindo acessórios de instalação. - Ref.: ADLQ-AG, TROX ou equivalente técnico. | UNIDADE | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.23 | COT 074 | Grelha retorno em alumínio anodizado, aletas horizontais fixas, com registro e lâminas convergentes, 625x525mm - ref.: AT-AG da Trox. | UNIDADE | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.24 | COT 075 | Grelha retorno em alumínio anodizado, aletas horizontais fixas, com registro e lâminas convergentes, 425x525mm - ref.: VAT-AG da Trox. | UNIDADE | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.25 | COT 076 | Grelha de exaustão de ar, fabricada em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas. Dimensões: 225x125 mm. Ref: Modelo AR-AG da Trox. | UNIDADE | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.26 | COT 077 | Grelha de exaustão de ar, fabricada em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas. Dimensões: 325x225 mm. Ref: Modelo AR-AG da Trox ou equivalente. | UNIDADE | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.27 | COT 078 | Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com acionamento manual, linha Pesada, incluindo acessórios de instalação e fixação, 100x200mm. Ref.:JN-B, Trox ou equivalente técnico. | UNIDADE | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.28 | COT 079 | Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com acionamento manual, linha Pesada, incluindo acessórios de instalação e fixação, 200x200mm. Ref.:JN-B, Trox ou equivalente técnico. | UNIDADE | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.29 | COT 080 | Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com acionamento manual, linha Pesada, incluindo acessórios de instalação e fixação, 300x200mm. Ref.:JN-B, Trox ou equivalente técnico. | UNIDADE | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.30 | COT 081 | Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com acionamento manual, linha Pesada, incluindo acessórios de instalação e fixação, 400x200mm. Ref.:JN-B, Trox ou equivalente técnico. | UNIDADE | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.31 | COT 082 | Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com acionamento manual, linha Pesada, incluindo acessórios de instalação e fixação, 500x200mm. Ref.:JN-B, Trox ou equivalente técnico. | UNIDADE | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.32 | COT 083 | Porta de Inspeção para dutos, incluindo acessórios de fixação. Dim.:200x400mm. Ref.: Modelo Piper da Refrin ou equivalente técnico | UNIDADE | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.33 | COT 084 | Porta de Inspeção para dutos, incluindo acessórios de fixação. Dim.:300x400mm. Ref.: Modelo Piper da Refrin ou equivalente técnico | UNIDADE | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.34 | COT 085 | Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PPR-PN 20 - 7x10x7 cm - Rolo 5 metros. Ref.: Multivac ou equivalente | UNIDADE | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.35 | COT 086 | Tubulação PPR-PN 20 Ø20mm | M | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.36 | COT 087 | Tubulação PPR-PN 20 Ø25mm | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.37 | COT 088 | Tubulação PPR-PN 20 Ø32mm | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.38 | COT 089 | Tubulação PPR-PN 20 Ø40mm | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.39 | COT 090 | Tubulação PPR-PN 20 Ø50mm | M | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.40 | COT 091 | Tubulação PPR-PN 20 Ø63mm | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.41 | COT 092 | Joelho 90° PPR-PN 20 Ø20mm | UNIDADE | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.42 | COT 093 | Joelho 90° PPR-PN 20 Ø32mm | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.43 | COT 094 | Joelho 90° PPR-PN 20 Ø40mm | UNIDADE | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.44 | COT 095 | Joelho 90° PPR-PN 20 Ø50mm | UNIDADE | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.45 | COT 096 | Joelho 90° PPR-PN 20 Ø63mm | UNIDADE | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.46 | COT 097 | Joelho 45° PPR-PN 20 Ø20mm | UNIDADE | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.47 | COT 098 | Luva PPR-PN 20 Ø40mm | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.48 | COT 099 | Luva PPR-PN 20 Ø50mm | UNIDADE | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.49 | COT 100 | Luva PPR-PN 20 Ø63mm | UNIDADE | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.50 | COT 101 | Bucha de redução PPR-PN 20 Ø63x50mm | UNIDADE | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.51 | COT 102 | Bucha de redução PPR-PN 20 Ø50x40mm | UNIDADE | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.52 | COT 103 | Bucha de redução PPR-PN 20 Ø40x32mm | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.53 | COT 104 | Bucha de redução PPR-PN 20 Ø50x32mm | UNIDADE | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.54 | COT 105 | Bucha de redução PPR-PN 20 Ø32x20mm | UNIDADE | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.55 | COT 106 | Tee PPR-PN 20 Ø50mm | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.56 | COT 107 | Tee PPR-PN 20 Ø63mm | UNIDADE | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.57 | COT 108 | Tubulação PPR-PN 20 Ø20mm | M | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.58 | COT 109 | Tubulação PPR-PN 20 Ø25mm | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.59 | COT 110 | Adaptador de transição fêmea x fêmea PPR-PN 20 Ø20 x 1/2" | UNIDADE | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.60 | COT 111 | Adaptador de transição fêmea x fêmea PPR-PN 20 Ø50 x 1.1/2" | UNIDADE | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.61 | COT 112 | Adaptador de transição fêmea x macho PPR-PN 20 Ø63 x 2" | UNIDADE | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.62 | COT 113 | Luva em ferro galvanizado 2" BSP, CLA 150 | UNIDADE | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.63 | COT 114 | Luva em ferro galvanizado 1.1/2" BSP, CLA 150 | UNIDADE | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.64 | COT 115 | Luva em ferro galvanizado 1/2" BSP, CLA 150 | UNIDADE | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.65 | COT 116 | Niple duplo em ferro galvanizado 2" BSP, CLA 150 | UNIDADE | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.66 | COT 117 | Niple duplo em ferro galvanizado 1.1/2" BSP, CLA 150 | UNIDADE | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.67 | COT 118 | Niple duplo em ferro galvanizado 1/2" BSP, CLA 150 | UNIDADE | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.68 | COT 119 | Tee em ferro galvanizado 1/2" BSP, CLA 150 | UNIDADE | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.69 | COT 120 | Tee em ferro galvanizado 1.1/2" BSP, CLA 150 | UNIDADE | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.70 | COT 121 | Luva de redução 1.1/2 x 1" em ferro galvanizado BSP, CLA 150 | UNIDADE | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.71 | COT 122 | Luva de redução 1 x 1/2" em ferro galvanizado BSP, CLA 150 | UNIDADE | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.72 | COT 123 | Válvula esfera, em aço inoxidável, internos de bronze, haste em latão, alavanca em aço carbono, gaxetas em teflon. CLA 150. Diâmetro de 1/2" | UNIDADE | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.73 | COT 124 | Válvula globo, de bronze ASTM-B-62, conexões com rosca BSP, rosqueada, internos de bronze, classe 125 psi. Diâmetro de 1/2" | UNIDADE | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.74 | COT 125 | Filtro Y com corpo em bronze fundido, com rosca, filtro em aço inox e classe de pressão 150 psi. Diâmetro de 1/2" | UNIDADE | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.75 | COT 126 | Termômetro tipo capela com expansor de álcool metílico reto ou angular, com escala de 0ºC a 50ºC, com rosca BSP. | UNIDADE | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.76 | COT 127 | Manômetro tipo reto ou angular, dial. circular de 2” a 4”, com escala de 0 a 8,0 Kgf/cm². | UNIDADE | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.77 | COT 128 | Válvula motorizada e de balanceamento de 02 (duas) vias proporcional, Tecnologia PICV, montada na alimentação ou retorno da água gelada, serão aceitas válvulas das marcas Belimo – ePIV ou Energy Valve; Oventrop – Cocon QTZ; TA (IMI)-TA-Fusion; Diâmetro de 1/2" | UNIDADE | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.78 | COT 129 | Válvula esfera, em aço inoxidável, internos de bronze, haste em latão, alavanca em aço carbono, gaxetas em teflon. CLA 150. Diâmetro de 1/2" | UNIDADE | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.79 | COT 130 | Válvula gaveta, de bronze ASTM-B-62, conexões com rosca BSP, rosqueada, internos de bronze, classe 125 psi. Diâmetro de 1.1/2" | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.80 | COT 131 | Válvula globo, de bronze ASTM-B-62, conexões com rosca BSP, rosqueada, internos de bronze, classe 125 psi. Diâmetro de 1.1/2" | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.81 | COT 132 | Filtro Y com corpo em bronze fundido, com rosca, filtro em aço inox e classe de pressão 150 psi. Diâmetro de 1.1/2" | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.82 | COT 133 | Válvula motorizada e de balanceamento de 02 (duas) vias proporcional, Tecnologia PICV, montada na alimentação ou retorno da água gelada, serão aceitas válvulas das marcas Belimo – ePIV ou Energy Valve; Oventrop – Cocon QTZ; TA (IMI)-TA-Fusion; Diâmetro de 1.1/4" | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.83 | COT 134 | Válvula gaveta, de bronze ASTM-B-62, conexões com rosca BSP, rosqueada, internos de bronze, classe 125 psi. Diâmetro de 2" | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.84 | COT 135 | Válvula globo, de bronze ASTM-B-62, conexões com rosca BSP, rosqueada, internos de bronze, classe 125 psi. Diâmetro de 2" | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.85 | COT 136 | Filtro Y com corpo em bronze fundido, com rosca, filtro em aço inox e classe de pressão 150 psi. Diâmetro de 2" | UNIDADE | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.86 | COT 137 | Termômetro tipo capela com expansor de álcool metílico reto ou angular, com escala de 0ºC a 50ºC, com rosca BSP. | UNIDADE | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.87 | COT 138 | Manômetro tipo reto ou angular, dial. circular de 2” a 4”, com escala de 0 a 8,0 Kgf/cm². | UNIDADE | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.88 | COT 139 | Válvula motorizada e de balanceamento de 02 (duas) vias proporcional, Tecnologia PICV, montada na alimentação ou retorno da água gelada, serão aceitas válvulas das marcas Belimo – ePIV ou Energy Valve; Oventrop – Cocon QTZ; TA (IMI)-TA-Fusion; Diâmetro de 2" | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.89 | COT 140 | Válvula de Retenção Vertical, de bronze ASTM-B-62, conexões com rosca BSP, rosqueada, internos de bronze, classe 125 psi. Diâmetro de 2" | UNIDADE | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.90 | COT 141 | Junta de expansão dupla, com rosca, material EPDM/Aço galvanizado, BSP classe 125 psi. Diâmetro de 2" | UNIDADE | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.91 | COT 142 | Isolamento borracha elastomérica, com classificação ao fogo M-1 (UNE-23727), resistência ao vapor de água μ 7.000, espessura M (23,5mm) - diámetro interno de: Ø20mm | M | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.92 | COT 143 | Isolamento borracha elastomérica, com classificação ao fogo M-1 (UNE-23727), resistência ao vapor de água μ 7.000, espessura M (23,5mm) - diámetro interno de: Ø25mm | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.93 | COT 144 | Isolamento borracha elastomérica, com classificação ao fogo M-1 (UNE-23727), resistência ao vapor de água μ 7.000, espessura M (23,5mm) - diámetro interno de: Ø32mm | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.94 | COT 145 | Isolamento borracha elastomérica, com classificação ao fogo M-1 (UNE-23727), resistência ao vapor de água μ 7.000, espessura M (23,5mm) - diámetro interno de: Ø40mm | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.95 | COT 146 | Isolamento borracha elastomérica, com classificação ao fogo M-1 (UNE-23727), resistência ao vapor de água μ 7.000, espessura M (23,5mm) - diámetro interno de: Ø50mm | M | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.96 | COT 147 | Isolamento borracha elastomérica, com classificação ao fogo M-1 (UNE-23727), resistência ao vapor de água μ 7.000, espessura M (23,5mm) - diámetro interno de: Ø63mm | UNIDADE | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.97 | COT 148 | Conjunto com 04 unidades de Isoamortecedores, a base de molas helicodais de aço, com placas resilientes para fixação. Ref.: Linha D1B-33 da Gerb ou equivalente técnico | UNIDADE | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.98 | COT 149 | Suporte metálico tipo pendral, tamanho 500mm em aço inoxidável tipo AISI-304 de 1.2mm, típica para unidade condensadora de até 60.000 BTU/h e para unidades ventiladoras. Inclui acessórios de fixação, sendo que os metálicos (parafusos, arruelas, porcas) devem ser fabricados em aço inoxidável. Obs.: Confirmar capacidade de carga do suporte em relação ao peso do equipamento. | UNIDADE | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.99 | COT 150 | Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e quadros na cor preta e letras brancas. Ref.: Afixgraf ou equivalente | UNIDADE | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
12.1 | COMP 044 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 1860.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SEM BDI (R$) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Note on L2: Incluir Subtotal em cada Subitem

## CRONOGRAMA
MODELO DE CRONOGRAMA PARA SER UTILIZADO QUANDO SE TRATAR APENAS DE UM TIPO DE OBRA. QUANDO HOUVER REPAROS E MELHORIAS NA MESMA OBRA, ELABORAR CRONOGRAMAS SEPARADOS
[12 empty] | OBRA: | REFORMA DA UNIDADE DE QUEIMADOS HUEM | [13 empty] | DATA: | #REF!
[12 empty] | MUNICÍPIO: | CURITIBA | [13 empty] | TIPO OBRA: | #REF!
[12 empty] | EMPRESA: | [14 empty] | PROTOCOLO: | #REF!
[27 empty] | PRAZO EXECUÇÃO | #REF!
[27 empty] | BDI | #REF!
[27 empty] | BDI | #REF!
| SERVIÇOS |  | MÊS 01 | % NO PERIODO | MÊS 02 | % NO PERIODO | MÊS 03 | % NO PERIODO | MÊS 04 | % NO PERIODO | MÊS 05 | % NO PERIODO | MÊS 06 | % NO PERIODO | MÊS 07 | % NO PERIODO | MÊS 08 | % NO PERIODO | MÊS 09 | % NO PERIODO | MÊS 10 | % NO PERIODO | MÊS 11 | % NO PERIODO | MÊS 12 | % NO PERIODO | VALOR | VALOR
ITEM |  | ÍNDICE | [24 empty] | SERVIÇO | PLANILHA
[27 empty] | C/ BDI | S/ BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
4 | SISTEMA HIDROSSANITÁRIO | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
5 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
6 | FORROS E REVESTIMENTOS | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
7 | ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
8 | SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
9 | MOBILIÁRIOS, LOUÇAS E EQUIPAMENTOS | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
10 | GASES MEDICINAIS | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
11 | CLIMATIZAÇÃO | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
12 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0% | [25 empty] | 0 | 0%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
VALOR PROPOSTO |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Note on AC12: INSERIR NESTA COLUNA VALORES REFERENTES À SOMATÓRIA DOS CUSTOS DOS SUB-ITENS
Note on C25: INSERIR O VALOR CONFORME CARTA PROPOSTA